BESKIDZKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W  BIELSKU-BIAŁEJ

### INFORMATOR  EGZAMINACYJNY

dla kandydatów przystępujących do egzaminu czeladniczego

w zawodzie

# ELEKTRYK

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 13 43-300 Bielsko-Biała

Tel. (0-33) 812-47-75 F  ax. (0-33) 812-47-75
e-mail: izba_bb@interia.pl   lub  bizba@neostrada.pl

Zatwierdzono:

Informacja

dla kandydatów ubiegających się o egzamin

czeladniczy

Egzamin czeladniczy składa  się z dwóch części :

- egzamin  praktyczny

- egzamin teoretyczny

Egzamin praktyczny :

Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala   Przewodniczący  zespołu egzaminacyjnego .

Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy  niż 24 godziny łącznie, w ciągu trzech dni.

Zgłaszając się na egzamin praktyczny, kandydat zobowiązany jest przedłożyć:

- skierowanie na egzamin praktyczny,

- dowód tożsamości / przedkłada również na egzaminie teoretycznym/

- stosowną odzież roboczą,

- własne narzędzia

Egzamin teoretyczny :  składa się z dwóch części pisemnej i ustnej.

Część pisemna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi  na pytania z zakresu następujących tematów:

- rachunkowość  zawodowa

- dokumentacja działalności gospodarczej,

- rysunek zawodowy,

- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

- podstawowe zasady ochrony środowiska,

- podstawowe przepisy prawa pracy,

- podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem,

Do wypełnienia test – w każdym temacie jest siedem pytań . Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z których  jedna jest prawidłowa.

Część ustna polega na udzieleniu  przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

- technologia

- maszynoznawstwo

- materiałoznawstwo

W każdym temacie 3 pytania.

WYKAZ PYTAŃ DO EGZAMINU USTNEGO- CZELADNICZEGO

W ZAWODZIE  ELEKTRYK

## TECHNOLOGIA

- Jaki jest podział instalacji elektrycznych z uwagi na ich przeznaczenie?

- Jaki jest podział instalacji elektrycznych z uwagi na sposób wykonania?

- Jakie rozróżniamy instalacje elektryczne w zależności od miejsca i warunków otoczenia, w których ma być ona ułożona?

- Podać w jaki sposób łączy się przewody instalacji z oprawką, z przewodem zerowym i bez przewodu zerowego?

- W jaki sposób zasilane są odbiorniki ruchome i przenośne?

- Omówić wymagania wykonania instalacji elektrycznych w łazienkach.

- Omówić wymagania wykonania instalacji elektrycznych w garażach.

- Podać sposób i rodzaj wykonywania instalacji elektrycznych w hydroforniach.

- Wyjaśnić w jakich warunkach może wystąpić niebezpieczeństwo porażenia przy oprawach oświetleniowych?

- Omówić zasady przyłączania poszczególnych mieszkań do wewnętrznych linii zasilających.

- Narysować schemat połączeń świecznika typu jeden plus trzy, w którym wystąpi zapalenie: jednej oprawy, trzech opraw lub świecenie wszystkich opraw oświetleniowych.

- Podaj sposoby układania przewodów elektroenergetycznych w budownictwie mieszkaniowym i w zakładach przemysłowych.

- Dlaczego wkładki bezpiecznikowej nie wolno naprawiać lub wymieniać na nie właściwy prąd znamionowy?

- Do czego służy dolna wstawka bezpiecznikowa?

- W jakiej odległości należy instalować urządzenia elektryczne z stykami rozłączalnymi od przewodów gazowych?

- Podać przypadki stosowania instalacji elektrycznej wykonanej przewodami izolowanymi w rurkach pod tynkiem, określając typy przewodów, rurek i osprzętu?

- Podać jakie przewody mogą być układane na tynki i omówić warunki ich instalowania, biorąc pod uwagę miejsce i warunki otoczenia?

- W jaki sposób wykonuje się przejście przez ściany, stropy itp. /przegrody budowlane/?

- Podać zasady układania kabli w ziemi?

- Określić zasady układania kabli w budynku.

- Podać sposób układania kabli w kanałach i tunelach?

- Czy wolno w jednym kanale umieszczać różne obwody zasilające?

- Podać sposób łączenia wyłączników jednobiegunowych z oprawą oświetleniową?

- Jakie są sposoby prowadzenia instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane /ściany, stropy/?

- Podać sposoby układania instalacji elektrycznych.

- Jak dzielimy pomieszczenia w zależności od warunków otoczenia w których będą ułożone instalacje elektryczne?

- Podąć dopuszczalne wartości rezystancji izolacji przewodów elektroenergetycznych zasilających odbiorniki elektryczne i obwody sterownicze?

- Omówić ogólne zasady przyłączania poszczególnych odbiorców energii elektrycznej do wewnętrznych linii zasilających.

- Omówić w jaki sposób uszczelnia się osprzęt.

- Jak układa się i mocuje się przewody wtynkowe?

- Wymienić rodzaje oświetlenia elektrycznego.

- Co to jest oświetlenie podstawowe zewnętrzne i wnętrzowe?

- Co to jest oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne?

- Co to jest oświetlenie przeszkodowe?

- Co to jest oświetlenie informacyjne i ostrzegawcze?

- Co to jest oświetlenie kierunkowe?

- Omówić wybór miejsca i zasady wykonywania wnęk, bruzd, przebić w stropach i ścianach itp. w budownictwie.

- Podaj części składowej sieci elektroenergetycznej zasilającej określony obiekt od sieci rozdzielczej do odbiornika energii elektrycznej.

- Co nazywamy przyłączem?

- Co nazywamy złączem?

- Co nazywamy wewnętrzna linią zasilającą /pionem/?

- Jakie są rodzaje przyłączy?

- Co to jest urządzenie odbiorcze?

- Podaj sposoby mocowania przewodów przyłącza na obiekcie zasilanym.

- Jak przygotowuje się bęben z kable do rozwijania i w jaki sposób go rozwijamy?

- Kiedy nie należy używać koparek mechanicznych do wykonywania rowów kablowych?

- W jaki sposób zabezpiecza się przed usuwaniem ściany rowu kablowego?

- Na jakiej głębokości powinny być ułożone kable w ziemi biorąc pod uwagę ich przeznaczenie i wielkość napięcia?

- Jaka powinna być grubość warstwy piasku pod i nad kablem ziemnym?

- Jak należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi kabel ułożony bezpośrednio w ziemi?

- Przy jakiej temperaturze otoczenia nie należy układać kabli?

- Co to są oznaczniki linii kablowych i gdzie je rozmieszczamy?

MASZYNOZNAWSTWO

- Omów budowę odbiorników klasy II?

- Jakie są klasy odbiorników elektrycznych?

- Jakim znakiem cechowane są odbiorniki klasy II na tabliczce znamionowej odbiornika?

- Jakie typy opraw oświetleniowych należy stosować na otwartym powietrzu?

- Jaki typ oprawy oświetleniowej należy instalować w pomieszczeniach wilgotnych, jak pralnie, łaźnie itp.?

- Co to są wyzwalacze elektromagnetyczne i ich zastosowanie?

- Jakie jest działanie zabezpieczenia zanikowego /podnapięciowego/ i jego zastosowanie?

- Podać zasadę działania termostatu i jego zastosowanie.

- Omówić zasadę działania przekaźnika ciśnieniowego i jego zastosowanie?

- Co to jest przekaźnik czasowy i jego zastosowanie?

- Co to jest programator /przekaźnik wieloprogramowy/ i jego zastosowanie?

- Podać zasadę działania stabilizatora napięcia i jego zastosowanie.

- Określić zasadę działania styczników i ich zastosowanie.

- Wyjaśnić zasadę działania wyłącznika krańcowego dźwigniowego i podać jego zastosowanie.

- Podać sposoby gaszenia łuku elektrycznego w stycznikach i przykłady tych styczników /typ/.

- Podać rodzaje aparatury rozruchowej silników prądu stałego i przemiennego.

- Podać sposoby pomiaru temperatury w automatyce przemysłowej.

- Podać metody pomiaru prędkości obrotowej.

- Podaj zasadę działania wyłącznika ciśnieniowego regulującego pracę zespołu pompowego.

- Jakimi barwami oznacza się gołe szyny i przewody robocze prądu przemiennego?

- Podać budowę /elementy składowe/ bezpieczników instalacyjnych i zasadę ich działania.

- Omówić budowę i zasadę działania bezpieczników mocy.

- Podać zasady doboru zabezpieczeń.

- Omówić zasady doboru zabezpieczeń termicznych.

- Podać zasady działania wyłączników samoczynnych.

- Co to są liczniki 2-taryfowe i kiedy się je stosuje.

- Jaki jest podział łączników z uwagi na ich budowę i sposób ich montażu.

- Wymienić rodzaje silników elektrycznych prądu stałego.

- Wymienić rodzaje silników elektrycznych prądu przemiennego.

- Jakie są sposoby regulacji obrotów silników prądu stałego.

- Wymienić sposoby regulacji obrotów silników prądu przemiennego, w jaki sposób zmienić kierunek obrotów silnika indukcyjnego?

- Podać najkorzystniejsze sposoby regulacji obrotów silników elektrycznych.

- Wyjaśnić jak wykonuje się na tabliczce zaciskowej silnika połączenia uzwojeń: trójkąt, a jak w gwiazdę?

- Co jest, że silnik obraca się w przeciwną stronę niż normalnie?

- Wymienić rodzaje stosowanych zabezpieczeń silników elektrycznych.

- Jakie urządzenia stosuję się dla zabezpieczenia silników przed skutkami zwarć?

- Jakie urządzenia zabezpieczają przed przeciążeniem silników elektrycznych?

- Podać zasady doboru zabezpieczeń przed skutkami zwarć i przeciążeń mając dane silnika, moc, napięcia i znany rodzaj rozruchu.

- Podać rodzaje bezpieczników w zależności od ich działania.

- Podać szereg znamionowych gniazd i wkładek bezpiecznikowych.

- Podać zasady działania przekaźnika termicznego i elektromagnetycznego.

- Jakie znasz metody ograniczania prądu rozruchu silników elektrycznych?

- Podać warunki w jakich będziesz przeprowadzał oględziny silników elektrycznych i wymień czynności wykonywane w czasie oględzin?

- Podać zasadę działania transformatora i cel stosowania transformowania napięcia.

- Określić podział transformatorów mocy z uwagi na ich budowę.

- Podać układy połączeń uzwojeń transformatorów.

- Wymienić rodzaje przekładników /transformatorów/ pomiarowych i cel ich stosowania.

- Jakie są zasady regulacji napięcia transformatorów mocy?

- Podać zasadę działania prostowników i cel stosowania.

- Wymienić rodzaje prostowników z uwagi na ich budowę.

- Co to jest transformator bezpieczeństwa i pod jego zastosowanie?

- Wyjaśnij co to jest silnik synchroniczny?

- Omówić działanie silnika asynchronicznego.

- Czym charakteryzuje się silnik klatkowy i sposoby jego rozruchu?

- Na czym polega regulacja napięcia transformatora?

- Omówić cel stosowania transformatorów bezpieczeństwa.

- Co to jest autotransformator i gdzie on ma zastosowanie?

- Co znaczy, że punkt zerowy transformatora jest bezpośrednio uziemiony?

## MATERIAŁOZNAWSTWO

- Podaj rodzaje rurek instalacyjnych i ich zastosowanie.

- Podaj rodzaje bezpieczników pod względem ich budowy.

- Podać rodzaje przewodów stosowanych do zasilania elektrycznego odbiorników ruchomych.

- Jakie przewody układane są pod tynkiem i wymień ich zastosowanie?

- Na jakie napięcia znamionowe produkowane są przewody izolowane do       1 kV?

- Podaj rodzaje puszek rozgałęźnych i ich wymiary?

- Podać rodzaje gniazd wtyczkowych w zależności od ich budowy i przeznaczenia.

- Omówić typy przewodów kabelkowych stosowanych w budynkach mieszkalnych.

- Wymienić cechy i zakres stosowania typowych opraw w pomieszczeniach z wyziewami żrącymi.

- Podaj najmniejsze dopuszczalne przekroje przewodów przyłącza napowietrznego oraz dopuszczalne spadki napięć na przyłączu.

- Co to jest złącze elektryczne i miejsce jego instalowania w zależności od rodzaju przyłącza?

- Jakie są wymagania techniczne w zakresie budowy złączy?

- Co to jest złącze przelotowe i dwu-przelotowe oraz kiedy się je stosuje?

- Co to jest SZR i kiedy się go stosuje?

- Podać zasady doboru przewodów w instalacjach elektrycznych.

- Jakie zasadnicze własności powinny mieć przewody elektroenergetyczne linii napowietrznych?

- Jak oznacza się przewody gołe stosowane w liniach napowietrznych?

- Co oznacza w symbolu linek stalowo - aluminiowych AFL iloraz 1:6 lub 1:8?

- Jakie jest przeznaczenie linki stalowo aluminiowej o stosunku stali do aluminium 1:1,7?

- Wymienić znormalizowane przekroje przewodów stosowanych w instalacjach elektrycznych?

- Budowa atomu.

- Opisz budowę materii i jej własności.

- Na czym polega różnica pomiędzy kwasami i zasadami?

- Omówić właściwości fizyczne metali.

- Omówić właściwości mechaniczne metali.

- Jakie materiały nazywamy przewodnikami, a jakie dielektrykami?

- Co to są półprzewodniki?

- Omówić właściwości stali.

- Opisać zastosowanie miedzi i stopów miedzi jako materiałów przewodzących.

- Omówić zastosowanie aluminium w materiałach przewodzących i dokonać porównania ich właściwości z materiałami miedziowymi.

- Opisać budowę przewodów elektrycznych.

- Opisać budowę kabla elektrycznego.

- Omówić właściwości przewodnościowe srebra i platyny oraz ich zastosowanie.

- Podać jakie właściwości muszą posiadać materiały izolacyjne /dielektryki/?

- Omówić właściwości materiałów magnetycznych i podać gdzie znalazły zastosowanie.

- Omówić zastosowanie bimetali.

- Co nazywamy rezystorem?

- Podać zależność rezystancji przewodnika od długości i przekroju przewodnika oraz od rodzaju materiału.

- Omówić zastosowanie magnesów trwałych w maszynach i urządzeniach elektrycznych.

- Wymienić znane rodzaje lutowania.

- Wymienić i podać przeznaczenie materiałów stosowanych przy lutowani miękkim.

- Podać czym różni się lutowanie miękkie od lutowania twardego?

- Podać znane rodzaje lutownic.

- Opisać technikę i rodzaje spawania.

EGZAMIN PISEMNY

CZELADNICZY W ZAWODZIE – BLACHARZ  SAMOCHODOWY

RACHUNKOWOŚĆ ZAWODOWA

- Metr przewodu płaszczowego kosztuje 17,70 zł. Ile metrów przewodu zakupiono za 200,50 zł?

- Koszt naprawy urządzenia elektrycznego z podatkiem VAT w wysokości 22 % wynosi 1458,00 zł. Ile wynosi koszt naprawy bez podatku VAT?

- Zakład elektryczny  osiągnął miesięczny obrót 5.300,00 zł. Pracownik otrzymał ¼ tej kwoty   i wpłacił do banku 440,00 zł. Ile pieniędzy pozostało pracownikowi?

- Jaka będzie wartość zużycia energii elektrycznej przy danych:

  - P – 4,0 kW

  - czas pracy urządzenia 3 godz.

  - wartość 1 kWh- 0,20 zł

- Jedna roboczogodzina w porze dziennej wynosi  6,00 zł, a w porze nocnej 8,00 zł. Pracownik przepracował 120 godzin w porze dziennej i 65 w porze nocnej. Ile wynosi jego wynagrodzenie?

- Firma dostarczyła towar wartości 2.100 zł i udzieliła rabatu 13 %. Jaką kwotę należy zapłacić za dostarczony towar?

- Miesięczny przychód w zakładzie wynosi 4500 zł  z czego właściciel musi odprowadzić podatek do urzędu skarbowego w wysokości 8,5%. Jaką kwotę należy odprowadzić do urzędu skarbowego?

- Podczas pomiaru rezystancji uziomu odczytano wskazania odbiorników I = 10 A,

Uz = 12 V. Obliczyć wartość rezystancji Rz?

- Dystrybutor  materiałów  dostarcza towar 5 razy w miesiącu do Zakładu Elektrycznego. Kwota za  jednorazową dostawę wynosi 100 zł. Ile miesięcznie zakład płaci dystrybutorowi?

- W zakładzie elektrycznym  przeprowadzono remont, którego koszt wyniósł 4.600 zł . Oblicz koszt remontu  przyjmując, że podatek VAT wynosi 22 %?

- Koszt przezwojenia silnika elektrycznego wynosi 185 zł netto. Jaka jest kwota podatku VAT przy stopie  22 % ?

- Pracownik miesięcznie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 800,00 zł. W trakcie miesiąca pobrał zaliczkę w wysokości 30 %. W jakiej wysokości powinien otrzymać wynagrodzenie?

- 7% rabatu od rachunku 1.500,00 zł to:

- Jaki prąd będzie płynął  w obwodzie elektrycznym zasilanym napięciem 12 V i obciążonym odbiornikiem 100 W?

- Jakie jest zużycie energii elektrycznej w ciągu 2 godz. przez odbiornik o mocy  P = 4 kW?

- Jaki prąd będzie płynął w obwodzie elektrycznym zasilanym napięciem 250 V i obciążonym odbiornikiem 1 kW?

- Jaka będzie wartość zużytych materiałów przy danych:

  - wartość 1 kg – 25 zł

  - faktyczne zużycie – 5 kg

  - koszty zaopatrzenia 20%

- Obliczyć natężenie prądu płynącego przez opór 20  Ω i napięcie pomiędzy zaciskami

80 V?

- Jaka będzie wartość usługi przy danych:

  - 1 r/godz. – 20 zł

  - narzut kosztów ogólnych 20 %

  - ilość r/godz. - 20

  - całkowita wartość materiałów i części 200 zł

- Firma „ELEKTRIM” – dystrybutor materiałów elektrycznych, dostarczyła towar  za kwotę

2.000 zł  i udzieliła rabatu 15 %. Jaką kwotę należy zapłacić za dostarczony towar?

- ELEKTRYK  pracując codziennie 8 godzin skończy pracę w ciągu 6 dni. W ciągu ilu dni mógłby skończyć tę pracę pracując po 10 godzin w tym samym tempie?

- Jakie jest zużycie energii elektrycznej w ciągu 2 godz. przez odbiornik o mocy  P = 4 kW?

- Jaki prąd będzie płynął w obwodzie elektrycznym zasilanym napięciem 260 V i obciążonym odbiornikiem 1 kW?

- Jaka będzie wartość zużytych materiałów przy danych:

  - wartość 1 kg – 25 zł

  - faktyczne zużycie – 6 kg

  - koszty zaopatrzenia 24%

- Obliczyć natężenie prądu płynącego przez opór 30 Ω i napięcie pomiędzy zaciskami

90 V?

- Jaka będzie wartość usługi przy danych:

  - 1 r/godz. – 20 zł

  - narzut kosztów ogólnych 20 %

  - ilość r/godz. – 8

  - całkowita wartość materiałów i części 180 zł

- ELEKTRYK  pracując codziennie 8 godzin skończy pracę w ciągu 6 dni. W ciągu ilu dni mógłby skończyć tę pracę pracując po 12 godzin w tym samym tempie?

- Jeżeli prąd płynący w obwodzie  zasilającym dany odbiornik wynosi 10A, zaś napięcie na odbiorniku U=50V,   jaką rezystancję posiada rozpatrywany odbiornik ?

- Jaki prąd będzie płynął w obwodzie elektrycznym zasilanym napięciem 280 V i obciążonym odbiornikiem 1 kW?

- Jaka moc P pobiera odbiornik zasilany napięciem jednofazowym o wartości znamionowej

Un = 230 V i prądzie I = 6 A przy współczynniku mocy  = 09?

- Dwa opory o wartościach R1 = 30 Ω i R2 = 20 Ω połączono równolegle. Obliczyć ich opór równoważny?

- Jaką moc pobiera odbiornik zasilany ze źródła prądu stałego w  wartości znamionowej Un=26V   i prądzie I=3A ?

- Jeżeli prąd I płynący w obwodzie zasilającym dany odbiornik wynosi 30 A, zaś napięcie na odbiorniku U=60V , jaką rezystancję posiada rozpatrywany odbiornik ?

- Jaką moc  P pobiera odbiornik zasilany napięciem jednofazowym o wartości znamionowej Un=250 V i prądzie  I=2A przy współczynniku mocy =0,8 ?

DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- Pracownik może być zatrudniony po:

- Na okoliczność zamówionej przez klienta usługi spisuje się:

- Prawidłowo zaadresowana koperta powinna zawierać:

- Dokumentem potwierdzającym zakup materiałów jest:

- REGON czyli numer identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej jest nadawany przez:

- Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składamy w:

- Umowa jest to:

- Podanie o przyjęcie do pracy kierujemy do:

- Czas urlopu we wniosku o jego udzielenie powinien być określony:

- Numer NIP oznacza:

- Dokumentem potwierdzającym comiesięczną wypłatę wynagrodzeń pracownika jest:

- Z lewej strony, po treści pisma umieszczamy:

- Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odprowadza się składkę:

- Zawarcie umowy o pracę powinno być w formie:

- Kwalifikacje zawodowe pracownika to posiadane:

- Przy sporządzaniu pism urzędowych stosuje się styl:

- Pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany    najpóźniej w ciągu 7 dni wydać:

- Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym:

- W lewym górnym rogu pisma umieszczamy:

- Umowę o pracę podpisuje:

- Wykaz asortymentów i cen towarów to:

- Życiorys zawodowy to:

- Aby uzyskać NIP należy się zgłosić:

- Wniosek o dopuszczenie do egzaminu w zawodzie powinien zawierać:

RYSUNEK ZAWODOWY

- Który z poniższych rysunków przedstawia świetlówkę:

- Jakie prawo przedstawia poniższy schemat :

- Jakim symbolem w dokumentacji projektowej oznaczamy łącznik schodowy :

- Na rysunku rezystory połączone są w sposób :

- Zaznacz, który z wymienionych niżej przełączników zastosowano w podanym   rysunku

instalacji elektrycznej:

- Poniższy symbol oznacza:

- Na rysunku rezystory połączone są w sposób :

- Na rysunku przedstawione są trzy sposoby podłączenia licznika 1.F. Który sposób

- Na rysunkach pokazane jest łączenie zacisków na tabliczce zaciskowej silnika indukcyjnego.

- Który sposób połączenia silnika przedstawia połączenie w gwiazdę:

- Którym symbolem graficznym przedstawia się diodę prostowniczą na schematach elektrycznych:

- Na poniższym schemacie widać pomiar :

- Na rysunku rezystory połączone są w sposób :

- Żarówki o takich samych mocach połączono w sposób przedstawiony poniżej   ,z

połączenia wynika ,że:

- Jaki układ przedstawia schemat :

- Jakim symbolem oznaczamy uziom:

- W projekcie elektrycznym skrót CSP oznacza:

- Jakie prawo przedstawia poniższy schemat :

- Jakim symbolem w dokumentacji projektowej oznaczamy łącznik schodowy :

- Poniższy symbol oznacza:

- Na rysunku rezystory połączone są w sposób :

- Podstawowym formatem arkusza rysunkowego jest format A4 o wymiarach:

- Podziałka 1:5 oznacza, że przedmiot na rysunku jest:

- Wymiarując promienie przed liczbą wymiarową umieszczamy literę:

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

- Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

- Czas pracy młodocianego, który ukończył 16 lat, nie może przekraczać:

- Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada:

- Urządzenia elektryczne pod napięciem można gasić:

- Choroba zawodowa jest to:

- W przypadku zapalenia się odzieży na człowieku należy:

- Gdzie powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy:

- Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa                      i higieny pracy:

- 2. Do podstawowych obowiązków osób kierujących pracownikami należy:

- Wypadek przy pracy to każde zdarzenie:

- Sprzęt przeciwpożarowy oznaczany jest kolorem:

- Pozycję boczną ustaloną stosuje się zawsze:

- Środki ochrony twarzy i oczu chronią przed:

- W czasie  porażenia prądem do pierwszej czynności należy:

- Kto odpowiada za stan bhp w zakładzie pracy?

- Który z podanych numerów telefonów jest numerem straży pożarnej?

- Gdzie powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy:

- Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych należą:

- Czy można dopuścić pracownika do pracy bez odzieży ochronnej?

- Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

- Jakie mogą być konsekwencje lekceważenia przepisów BHP?

- Co to jest wypadek przy pracy?

- Przy skaleczeniu nożem w pierwszej kolejności należy;

- Zaznacz, jaka instrukcja powinna być przy  każdej maszynie:

- Szkolenie okresowe ma na celu:

- Stolarz pracujący na pile tarczowej jest narażony przede wszystkim na:

- Gaśnicą pianową nie można gasić:

- Czy pył drzewny w stolarni może być czynnikiem szkodliwym dla zdrowia?

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA

- Obowiązkowa ochrona środowiska obejmuje:

- Prawidłowe zagospodarowanie odpadów produkcyjnych polega na:

- Najbardziej ekologicznym środkiem transportu jest

- Składowiska odpadów mogą być zlokalizowane:

- Jakie zachowanie jest  zgodne z zasadami ochrony środowiska?

- Które z zasobów przyrody są niewyczerpywalne?

- Do zjawiska „ dziury ozonowej” w szczególności przyczyniają się:

- Co to jest recykling?

- „Dziura ozonowa” to:

- Odpady w pierwszej kolejności powinny być:

- Ekologia zajmuje się:

- Wzrost dwutlenku węgla w atmosferze powoduje zjawisko:

- Biodegradacji czyli biologicznemu rozkładowi wraz z upływem czasu ulegają:

- Zużyty rozpuszczalnik należy wylać do:

- Zużyte baterie i akumulatory należą do:

- Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy:

- Dbałość o stan środowiska jest obowiązkiem:

- Selektywna zbiórka odpadów to:

- Dymy w wielkich miastach powodują tworzenie się:

- Powtórne zużycie odpadów w procesie produkcji nazywamy:

- Efekt cieplarniany jest przyczyną:

- Hałas oznacza dźwięk, który:

- Zaznacz, gdzie powinny być odprowadzone ścieki poprodukcyjne:

- Zgodnie z zasadami ochrony środowiska gromadzone w domu śmieci najlepiej jest:

- Źródła zanieczyszczeń powietrza to:

- Który z poniższych materiałów ma najbardziej niekorzystny wpływ na środowisko?

- Zużyte baterie i akumulatory należą do:

- Ochrona środowiska to:

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA PRACY

- Jaki dokument potwierdza nawiązanie umowy o pracę:

- Podstawowe prawo pracownicze to np.:

- Pracownik nie może być dopuszczany do pracy przed:

- Urlop dla pracownika, który pracuje 3 lata wynosi:

- Jaki dokument powinien otrzymać pracownik po rozwiązaniu umowy o pracę?

- Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi po 10 latach pracy?

- Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zależy od:

- Urlop dla pracownika, który pracuje 3 lata wynosi:

- Umowę o pracę ma prawo rozwiązać za wypowiedzeniem:

- Jakie informacje powinno zawierać Świadectwo Pracy?

- Czy pracownik może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego?

- Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi płacę minimalną?

- Co określa Kodeks Pracy?

- Bezrobotny, aby otrzymać prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej i zasiłku dla

bezrobotnych, powinien zgłosić się do:

- Pracownik może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego:

- Tygodniowy czas pracy to:

- Urlop bezpłatny może być udzielony:

- Zasiłek chorobowy pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy wynosi:

- Listę obecności pracownik podpisuje:

- Jaka umowa będzie najkorzystniejsza dla pracownika, który chce jak najdłużej pracować w

danym zakładzie?

- Jakie przepisy prawne regulują prawo oraz obowiązki pracodawców i pracowników?

- Czy pracownika młodocianego można dopuścić do pracy w porze nocnej?

- Na postawie, której z wymienionych poniżej umów przysługuje pracownikowi prawo do

urlopu wypoczynkowego:

- Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego krócej niż 10 lat wynosi:

- Czy pracownik podlega okresowym badaniom lekarski?

- Czy w umowie o pracę określa się wymiar czasu pracy?

- Czy pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta pracodawca jest obowiązany

zapewnić inny dzień wolny od pracy?

- Młodociany  pracownik  to  osoba  w  wieku ;

PODSTAWOWA PROBLEMATYKA PRAWA GOSPODARCZEGO I ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

  - System podatkowy to:

  - NIP to;

  - Pracodawca to:

  - Przychód przedsiębiorstwa to:

  - Składki na ubezpieczenie społeczne wpływają do:

  - Produkcja jest to:

  - Wynagrodzenie to:

  - Gdzie dokonuje się wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ?

  - Działalność gospodarcza polega na:

  - Dochód to:

  - Podatek to:

  - Powszechnie akceptowany środek wymiany lub handlu za pomocą którego dokonujemy płatności za dobra to:

  - PESEL to :

  - Ubezpieczenie społeczne pracownika polega na:

  - Rejestracji działalności gospodarczej dla osoby fizycznej dokonuje się :

  - Do jakiego działu w przedsiębiorstwie musimy się zgłosić  w sprawie pracy ?

  - Podstawową funkcją każdego produktu jest:

  - PESEL to:

  - REGON to:

  - Eksport jest to:

  - Ochroną praw konsumentów zajmuje się:

  - Osoba fizyczna dokonuje rejestracji uruchamianej działalności gospodarczej w :

  - Pod pojęciem obrotu bezgotówkowego rozumiemy:

  - Papierami wartościowymi są:

  - Osiągnięty dochód wykazuje się do:

  - Kto może być przedsiębiorcą?

  - Państwowa Inspekcja Sanitarna zajmuje się:

  - Działalność usługowa jest działalnością: