BESKIDZKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W  BIELSKU-BIAŁEJ

### INFORMATOR  EGZAMINACYJNY

dla kandydatów przystępujących do egzaminu mistrzowskiego

w zawodzie

MONTER   SIECI , INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 13 43-300 Bielsko-Biała

Tel. (0-33) 812-47-75 F  ax. (0-33) 812-47-75
e-mail: izba_bb@interia.pl   lub  bizba@neostrada.pl

Zatwierdzono:

- PODSTAWY PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI

- Psychologia to nauka zajmująca się:

- Inteligencja to:

- Uczucia dodatnie to:

- Wskaż, które z cech charakteru mają znaczenie w pracy:

- Melancholik jest człowiekiem:

- Analiza jest to:

- Temperament to:

- Narządy zmysłów to:

- Zmienne, żywe usposobienie, łatwość powstawania emocji i ich szybkie przemijanie określa typ temperamentu:

- Choleryk to typ:

- Pedagogika to nauka zajmująca się:

- Okres adaptacji zawodowej to:

- Wychowanie jest to:

- Który z wymienionych rzeczowników nie dotyczy zmysłów?

- Praktyczna znajomość w posługiwaniu się właściwymi regułami przy wykonywaniu odpowiednich zadań, to:

- Socjotechnika jest to:

- Myślenie to:

- Ćwiczenia są to:

- Osobowość to:

- Społecznie wypracowany system znaków i reguł operowania nimi, będący środkiem porozumiewania się ludzi to:

- METODYKA NAUCZANIA

- Metody nauczania oparte na posługiwaniu się słowem to:

- Nauczanie to:

- Do grupy nauczania praktycznego należą:

- Ocena pracy, analiza błędów popełnianych przez ucznia przy jednoczesnym pokazaniu prawidłowego jej wykonania, to trwałe elementy:

- Efektywność w kształceniu polega na:

- Kompetencje zawodowe to:

- Kształtowanie u uczniów właściwego stosunku do klientów, współpracowników, przełożonych jest założeniem:

- Dydaktyka to:

- Metody aktywizujące to te:

- Dyskusja polega na:

- Zasada poglądowości polega na;

- Zasada samodzielności w kształceniu polega na:

- Zasada systematyczności w kształceniu polega między innymi na:

- Ocena szkolna powinna być:

- Uczeń świadomy:

- Czy samokształcenie to:

- Jakie czynniki wpływają na wyniki nauczania- uczenia się?

- Czy aktualizowanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności związanych z wykonywanym zawodem to:

- W dydaktyce opisem nazywamy:

- Stopień szkolny to:                                                                                                 12

Informacja

dla kandydatów ubiegających się o egzamin

mistrzowski

Egzamin mistrzowski składa  się z dwóch części :

- egzamin  praktyczny

- egzamin teoretyczny

Egzamin praktyczny :

Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala   Przewodniczący  zespołu egzaminacyjnego .

Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy  niż 24 godziny łącznie, w ciągu trzech dni.

Zgłaszając się na egzamin praktyczny, kandydat zobowiązany jest przedłożyć:

- skierowanie na egzamin praktyczny,

- dowód tożsamości / przedkłada również na egzaminie teoretycznym/

- stosowną odzież roboczą,

- własne narzędzia

Egzamin teoretyczny :  składa się z dwóch części pisemnej i ustnej.

Część pisemna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi  na pytania z zakresu następujących tematów:

- rachunkowość  zawodowa wraz z kalkulacją,

- dokumentacja działalności gospodarczej,

- rysunek zawodowy,

- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

- podstawowe zasady ochrony środowiska,

- podstawowe przepisy prawa pracy,

- podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem,

- podstawy psychologii i pedagogiki,

- metodyka nauczania.

Do wypełnienia test – w każdym temacie jest siedem pytań . Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z których  jedna jest prawidłowa.

Część ustna polega na udzieleniu  przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

- technologia

- maszynoznawstwo

- materiałoznawstwo

W każdym temacie 3 pytania.

1

WYKAZ PYTAŃ DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO W            ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH.

- T E C H N O L O G I A

- Omów zasady montażu urządzeń do przygotowania ciepłej wody i instalacji wody zimnej.

- Wymień zalety i wady wodnego ogrzewania pompowego w porównaniu z wodnym ogrzewaniem grawitacyjnym.

- Wymień urządzenia stosowane do uzdatniania wody, omów zasady ich działania.

- Omów różnice między ogrzewaniem podłogowym a grzejnikowym.

- Podaj jakie wymagania obowiązują przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych?

- Podaj kiedy bezwzględnie należy stosować odsadzki na pionach kanalizacyjnych?

- Omów sposób wykonania instalacji centralnego ogrzewania wodnego z pompami na zasilaniu lub na powrocie z tworzyw sztucznych.

- Podaj kiedy należy stosować układ otwarty, a kiedy zamknięty ogrzewania C.O. i jakie stosuje się w nich systemy zabezpieczeń?

- Omów kolejne etapy wykonania ogrzewania podłogowego.

- Co to jest cyrkulacja i kiedy jest zalecane jej wykonanie?

- Jak zabudowa grzejnika C.O. wpływa na jego wydajność cieplną?

- Podaj jak reguluje się ciśnienie w zbiorniku hydroforowym?

- Omów w jakim celu stosujemy kryzowanie instalacji C.O.?

- Podaj, co nazywamy ciśnieniem roboczym, a co nominalnym?

- Omów sposób prowadzenia przewodów kanalizacyjnych.

- Omów działanie sterowania ciepłej wody w układzie równoległym i z pierwszeństwem grzania ciepłej wody.

- Omów zasadę działania i sposób sterowania zaworami mieszającymi.

- Omów jak przeprowadza się próbę szczelności kanalizacji zewnętrznej?

- Podaj sposób montażu kolektorów słonecznych.

- Omów zasadę działania oczyszczalni przydomowych.

- Co nazywamy rzędną terenu – podaj przykłady stosowania rzędnych?

- Omów zasady działania wymiennika cieplnego.

- Jak i czym zabezpiecza się kotłownie o mocy powyżej 100 kW?

- Jak przeprowadzamy odbiór techniczny przyłącza wodociągowego – jakie są wymagane przy tym dokumenty?

- Omów gdzie stosuje się system recyrkulacji?

- Omów zasady działania klimatyzacji.

- Przez jakie urządzenia przesyła się zmagazynowaną energię cieplną w tak zwanym buforze – zastosowanie np. przy kolektorach słonecznych?

- Co należy zrobić przed przystąpieniem do robót ziemnych oraz jak należy zabezpieczyć wykop?

- Omów sposób prowadzenia przewodów olejowych.

- Omów jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie kotłowni?

- Omów co to jest dokumentacja techniczna?

- Podaj zasady wstawiania pompy C.O. przy kotle węglowym.                                 2

14.  Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być podzielony na części, przy czym

jedna część tego  urlopu nie może być krótsza niż:

15. 	W jakim wymiarze pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu na żądanie

w każdym roku   kalendarzowym?

- Ile razy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na czas określony?

- Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim w przypadku niezdolności do pracy trwającej:

- Roszczenia pracownika ze stosunku pracy przedawniają się po:

- Po roku pracy pracownik młodociany ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze:

- Czas pracy młodocianego w wieku  powyżej 16 lat nie może przekroczyć:

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA GOSPODARCZEGO I ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

- PESEL jest to:

- NIP otrzymujemy w:

- REGON otrzymuje:

- Jeżeli wzrosną podatki to przychód zakładu:

- System podatkowy to:

- Obrót gotówkowy polega na:

7.	Wzrost dochodów konsumentów może wpłynąć na popyt:

8.  	Podaż to ilość dóbr konsumpcyjnych:

9.  	Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą współpracują w zakresie

obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z:

10.	Osoba fizyczna dokonuje rejestracji uruchamianej działalności gospodarczej w :

11.	Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON uzyskuje się w :

12.	Dział marketingu w dużym przedsiębiorstwie zajmuje się problematyką:

13.	W jakim terminie zwolniony z przyczyn ekonomicznych pracownik powinien zarejestrować

się w Powiatowy Urzędzie Pracy, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

14.  Prowadzenie zakładu instalatorstwa sanitarnego przez osobę fizyczną biorąc pod uwagę

formę własności zaliczamy do przedsiębiorstw:

- Na podstawie której z wymienionych poniżej umów, przysługuje pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego?

- Poprzez określenie płacy brutto należy rozumieć kwotę wynagrodzenia pracownika:

- Określenie przedmiotu działalności gospodarczej następuje zgodnie z:

- Amortyzacja jest:

- Import to:

- Pracodawca zakłada i prowadzi teczki akt osobowych pracowników zatrudnionych  na podstawie:

- Eksport jest to:

11

# PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA

- Czy można odprowadzać ścieki bez pozwolenia do rzeki lub jeziora:

- Czy można wywozić śmieci i odpady do lasów:

- Kto ponosi koszty usunięcia zanieczyszczenia środowiska:

- Czy ze studni można zrobić szambo ściekowe:

- Który z materiałów używanych do spalania w kotłach c. o. wytwarza najmniej substancji  szkodliwych dla otoczenia:

- Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska zależy od:

- Kto uchwala politykę ekologiczną państwa:

8. 	Profesjonalne niszczenie odpadów nie zagrażających bezpieczeństwu środowiska naturalnego to:

9. 	Na czym polega ochrona wód?

10. 	Dewastacja gleby to:

11.  Recykling jest to:

12.  Czy wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi wymaga uzyskania pozwolenia?

13.  Na czym polega ochrona powietrza?

14.	Na czym polega ochrona przed hałasem?

- Co to są zanieczyszczenia?

- Odpady niebezpieczne to:

- Na czym polega przeciwdziałanie zanieczyszczeniom:

- Ochrona powietrza polega między innymi na:

- Usuwanie nieczystości płynnych metodą wywózkową to:

- Ocenę jakości wody na podstawie wyników badań laboratoryjnych wydaje:

# PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA PRACY

- Czy pracownik młodociany może otrzymać naganę:

- Co określa kodeks pracy:

- Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi płacę minimalną?

- Umowa na okres próbny może być zawarta najdłużej na:

- Długość wypowiedzenia umowy o pracę zależy od:

- Kiedy pracownik młodociany nabiera prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego:

7.   Do kogo pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę:

8.   Jakie przepisy regulują prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika ?

9.   Czas pracy młodocianego w wieku  powyżej 16 lat nie może przekroczyć:

10.  Jeżeli pracownik zgubi świadectwo pracy to pracodawca jest zobowiązany wydać mu ten dokument tylko:

11.  Kto odpowiada za stan bhp w zakładzie pracy?

12. 	Czas pracy młodocianego w wieku do 16 roku życia nie może przekroczyć:

13. 	Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony zależy od:         10

- Omów do czego służą tak zwane kolektory słoneczne?

- Omów prace przygotowawcze do montażu urządzeń centralnego ogrzewania.

- Na czym polega różnica pomiędzy pionem jedno i wieloczerpalnym?

- Opisz sieć przewodów przeciwpożarowych w budynku łącznie z wyposażeniem.

- Omów na czym polega zasada krążenia wody w instalacjach ogrzewania grawitacyjnego?

- Wymień urządzenia zabezpieczające stosowane w instalacjach ogrzewania wodnego w układzie otwartym.

- Omów sposób przeprowadzania prób szczelności i działania instalacji C.O.

- Omów jaka jest różnica pomiędzy wodnym ogrzewaniem grawitacyjnym a pompowym?

- Omów z jakich elementów składa się naczynie wzbiorcze oraz jaka jest jego rola w instalacji C.O.?

- Omów zasady montażu pomp.

- Omów sposoby montażu grzejników oraz sposoby ich podłączania do przewodów instalacji centralnego ogrzewania.

- Kiedy instalacje centralnego ogrzewania nazywamy instalacjami wysokiego ciśnienia, a kiedy niskiego ciśnienia?

- Wskaż co jest podstawą do wykonania każdej nowej instalacji?

- Na jakiej głębokości należy układać rury wodociągowe na zewnątrz budynku?

- Omów technologię robót ziemnych ( trasowanie, ławy, zabezpieczenie wykopów, obudowa wykopów, odwodnienie).

- Omów zastosowanie studzienki kanalizacyjnej.

- Podaj różnicę pomiędzy instalacją a pojęciem sieci.

- Omów jakim warunkom odpowiadać musi wywietrznik dachowy rury kanalizacyjnej, omów zasadę odpowietrzania pionu kanalizacyjnego.

- Omów proces gięcia rur i sposoby ich wykonywania.

- Omów technologię wykonywania kolan półkolistych i falistych za pomocą palnika acetylenowo – tlenowego.

- Jakie jest dopuszczalne maksymalne ciśnienie wody w punktach czerpalnych?

- Jak należy zabezpieczać łuki i trójniki na sieciach zewnętrznych ciśnieniowych wykonanych z rur kielichowych?

- Jakie są wymogi odbioru przewodów spalinowych i wentylacyjnych przed pierwszym uruchomieniem kotłowni?

- Jaka jest zasada stosowania pomp cyrkulacyjnych na zasilaniu lub na powrocie?

- Jak powinno być wykonane wg PN urządzenie do napuszczania wody do instalacji C.O.?

- Wymień systemy ogrzewań wodnych w zależności od ciśnień, rozdziałów oraz ruchu czynnika grzejnego.

- Kiedy bezwzględnie należy stosować odsadzki na pionach kanalizacyjnych?

- Podaj sposoby zabezpieczania kotłów C.O. przed nadmiernym ciśnieniem.

- Wymień elementy składowe kanalizacji wewnętrznej oraz podaj zasady ich montażu.

- Omów rodzaje zabezpieczeń antykorozyjnych.

- Podaj jakie spadki stosujemy w instalacjach C.O. wodnych i parowych?

- Omów zasadę budowy i montażu studzienki rewizyjnej.

- Wymień rodzaje hydrantów przeciwpożarowych i miejsce ich montażu.

- Co to jest powierzchnia ogrzewalna grzejnika i kotła?

- Podaj minimalne zagłębienie przewodów kanalizacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych.                                                                                                      3

- Omów, jak powinno być wykonane pomieszczenie na zbiorniki olejowe?

- Jakie rozróżniamy rodzaje kanalizacji i z jakich materiałów wykonuje się zewnętrzne sieci kanalizacyjne?

- Wymień rodzaje kotłów centralnego ogrzewania.

- Omów kolejność i zasady wykonywania przyłącza wodociągowego łącznie z robotami ziemnymi, montażem uzbrojenia i przewodów.

- Omów ogólne zasady zmiękczania wody przeznaczonej do C.O.

- M A S Z Y N O Z N A W S T W O

- Opisz stanowisko pracy do spawania gazowego, wymień sprzęt i narzędzia.

- Wymień narzędzia stosowane przez montera instalacji i ogrzewania oraz omów ich przeznaczenie.

- Wymień i omów elektryczne urządzenia do podgrzewania wody.

- Omów konstrukcję i działanie urządzeń nawiewnych, czerpni i wyrzutni powietrza.

- Wymień i omów rodzaje narzędzi i materiałów pomocniczych do montażu instalacji wodociągowych.

- Co to są zgrzewarki i gdzie się je stosuje?

- Wymień podstawowy osprzęt urządzenia hydroforowego przy zasilaniu ze studni.

- Wymień i omów narzędzia i materiały pomocnicze do montażu instalacji kanalizacyjnych i ich zastosowanie.

- Za pomocą jakich urządzeń dokonujemy cięcia, gięcia i łączenia rur miedzianych?

- Wymień i omów klucze stosowane w instalatorstwie sanitarnym.

- Omów narzędzia używane do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania w zależności od technologii połączeń.

- Jaki osprzęt służący do obsługi i kontroli działania instalacji powinno mieć ogrzewanie parowe niskoprężne?

- Podaj rodzaje gwintownic i omów ich zastosowanie.

- Wymień rodzaje pomp stosowanych w technice sanitarnej.

- Omów budowę i działanie zgrzewarki doczołowej.

- Omów działanie i wskaż do czego stosujemy analizator spalin.

- Omów budowę i zasadę działania pompy do przepompowywania ścieków sanitarnych.

- Wymień urządzenia do przeprowadzania próby szczelności C.O.

- Wymień urządzenia do bezwykopkowego układania przewodów sieciowych?

- Omów budowę i zasadę działania pompy obiegowej do C.O.

- Jakimi urządzeniami przenosimy punkty wysokościowe?

- Wymień urządzenia i osprzęt przy zgrzewaniu elektrooporowym rur.

- Wymień sprzęt i narzędzia używane są przy budowie przyłączy kanalizacyjnych.

- Czym uzupełniamy płyn w układzie solarnym?

- Jakie urządzenia mają zastosowanie w układzie solarnym?

- Wymień rodzaje i omów zastosowanie elektronarzędzi przy robotach sanitarnych.

- Wymień rodzaje i zastosowanie kluczy monterskich używanych przy wykonywaniu instalacji sanitarnych.

- Wymień narzędzia do gwintowania rur i omów ich zastosowanie.

- Omów narzędzi i urządzenia do zgrzewania rur z tworzyw sztucznych.

- Wymień i omów narzędzia, które powinny znajdować się w torbie podręcznej instalatora urządzeń sanitarnych.

- Wymień i omów przyrządy pomiarowe stosowane w instalatorstwie sanitarnym.         4

9. Co oznacza zapis M6 na rysunku technicznym?

10. Wskaż prawidłowo oznaczoną zasuwę kołnierzową na rysunku:

11. Który z rysunków wskazuje prawidłowe oznaczenie studni kaskadowej?

12. Na którym rysunku pokazane jest oznaczenie zaworu prostego dwudrogowego?

13. Wskaż prawidłowo oznaczoną pompę ośrodkową na rysunku:

14. Na rysunku przedstawiono kanał:

15. Co oznacza się na rysunku technicznym symbolem ø ?

16. Jakie wymiary (w mm) w rysunku technicznym ma format A-1?

17. Jaką linią rysujemy widoczne krawędzie przedmiotu w rysunku technicznym?

18. Prawidłowo zwymiarowany rysunek zawiera:

19. Po przeanalizowaniu projektu doprowadzenia wody do budynku wskaż ile pionów

zaopatrzonych jest w   zawór z zaworem spustowym.

20. Jaki rodzaj instalacji przedstawiony jest na schemacie przekroju budynku?

21. Jaki system wentylacyjny mieszkań w budynku przedstawiono na rysunku?

22. Na schemacie instalacji wentylacji symbolem przedstawionym na rysunku oznacza się:

23. Rysunek przedstawia fragment instalacji kanalizacyjnej. Przy tak wykonanym spadku i

długości odgałęzienia  różnica poziomów wynosi:

24. Na rysunku pokazano fragment instalacji wodociągowej. W instalacji zastosowano zawory

odcinające z   połączeniami:

25. Wskaż prawidłowe podłączenie hydroforu:

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY

PRZECIWPOŻAROWEJ

- Wodą nie można gasić:

- Na krwawiącą ranę przed zabandażowaniem należy położyć:

- Działanie azbestu na organizm ludzki jest:

- Wstępne badania lekarskie wykonujemy ze względu na:

- Niebezpieczny gaz z nieszczelnego przewodu kominowego lub kotła centralnego ogrzewania

- Drabina przystawna powinna wystawać ponad powierzchnię, na prowadzi co najmniej:

- Jakie bezpieczne napięcie elektryczne zastosujemy na stanowisku pracy?

8.  Ilu pracowników powinno pracować przy wykonaniu studzienki o głębokości powyżej 2 m?

9.  Do gaszenia palącej się instalacji elektrycznej należy zastosować:

10.  Środki ochrony twarzy i oczu chronią przed:

11.  Czynnik, którego oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do urazu to:

12. Gdzie powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy?

13.  W przypadku zapalenia się odzieży na człowieku należy:

14.  Co nazywamy wypadkiem przy pracy?

15.  Organem nadzoru nad warunkami pracy jest?

16.  Czy młodociany może być zatrudniony przy pracach na wysokości?

17.  Przy oparzeniach termicznych III stopnia należy:

18.  Najwłaściwszym sposobem zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu hałasu na człowieka

jest:

19.  Trójkątny kształt pola znaku bezpieczeństwa symbolizuje:

20.  Gaśnica oznaczona symbolem „ E” służy do gaszenia:

9

- Podaj podział i średnice rur PE stosowanych przy budowie wodociągów.

- Wymień rodzaje materiałów stosowanych przy izolacjach termicznych.

- Omów budowę kolektora dolnego źródła ciepła ( np. gruntowy wymiennik poziomy ) z zastosowaniem pompy ciepła.

- Wymień elementy składowe przy budowie studni rewizyjnej z PCV.

- Z czego zbudowana jest studnia wodomierzowa-antyzamarznieniowa, omów zasadę jej montażu i działania?

- Do jakich temperatur można stosować rury preizolowane PEX?

- Omów rodzaje armatury czerpalnej do zimnej i ciepłej wody.

- Omów przyczyny korozji metali, jej skutki i zabiegi przeciwdziałające.

- Wymień rodzaje pomp stosowanych w instalatorstwie sanitarnym oraz omów ich konstrukcję i przeznaczenie.

- Omów sposoby montażu grzejników oraz ich podłączenia do przewodów instalacji centralnego ogrzewania.

- Podaj co to są podpory stałe i przesuwne?

- Wymień rodzaje rur i kształtek kanalizacyjnych.

- Wymień rodzaje wyrobów z mosiądzu stosowane w instalatorstwie sanitarnym.

- Wymień zalety instalacji z rur miedzianych.

- Wymień rodzaje łączników stosowanych w instalatorstwie sanitarnym.

- Jakie znasz rodzaje rur w zależności od materiału z jakiego są wykonane?

- Wymień rodzaje kołnierzy stosowanych w instalatorstwie sanitarnym.

- Wymień rodzaje kształtek stosowanych do montażu sieci wodociągowej.

- Podaj w jakich przypadkach należy do uszczelniania używać ołowiu, folii lub wełny z metali lekkich?

- Jakich materiałów używa się do wykonania rur i łączników wodociągowych?

- Wymień rodzaje rur stosowanych instalacji kanalizacyjnych.

- Wymień rodzaje materiałów stosowanych do łączenia rur, zamocowania przewodów, uzbrojenia przewodów kanalizacyjnych.

- Wymień materiały stosowane do wykonania przyłączy sanitarnych.

- Wymień rodzaje rur stosowanych do centralnego ogrzewania.

- Wymień rodzaje zaworów stosowanych do instalacji centralnego ogrzewania.

- Co to są kryzy oraz gdzie i dlaczego są stosowane?

- Wymień typy wydłużek stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania.

- Wymień rodzaje gwintów.

- Opisz zawory zwrotne ich rodzaje, miejsce montażu i przeznaczenie.

- Co to jest czopach i jaki winien być jego przekrój w stosunku do przekroju komina?

- Omów zasadę działania zasuwy burzowej i miejsce, gdzie się je montuje.

- Opisz budowę, zasadę działania i regulacji wyłącznika ciśnieniowego.

- Podaj rodzaje i omów zastosowanie pomp wodociągowych.

- Omów budowę i zasadę działania odżelaziacza wody.

- Opisz budowę i zasadę montażu studzienki rewizyjnej.

- Wymień rodzaje hydrantów przeciwpożarowych i podaj miejsce ich montowania.

- Wymień i omów budowę podstawowego uzbrojenia instalacji C.O.

- Wymień rodzaje materiałów izolacji cieplnej oraz podaj ich właściwości.

- Wymień materiały używane do lutu twardego i miękkiego.

- Podaj jakich materiałów uszczelniających używamy w instalatorstwie sanitarnym?

- Wymień z jakiego rodzaju materiałów wykonuje się zewnętrzne sieci wodociągowe i jaki osprzęt występuje na rurociągach zewnętrznych wodociągowych?

- Co to jest mieszacz precyzyjny i gdzie jest obowiązek jego montażu?                 6

60.  Opisz manometr jego konstrukcję, działanie i przeznaczenie.

61.  Opisz konstrukcję, wyposażenie hydroforni oraz zasady jej działania i przeznaczenie.

- PYTANIA I ZADANIA EGZAMINACYJNE

- DO CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU  MISTRZOWSKIEGO  W   ZAWODZIE  MONTER

- INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

RACHUNKOWOŚC ZAWODOWA

  - Ile litrów wody mieści się w 1 m³ ?

  - Miarą objętości nie jest:

  - 20 m słupa wody ile to atmosfer ?

  - Oblicz ile wyniesie roboczo-minuta przy stawce 7,80 zł:

  - Ile wyniesie  40 %  z liczby 250 ?

  - Zakład instalacji sanitarnych zakupił rury za sumę 2010,00 zł. Za przewóz zapłacił 7% wartości  rur. Ile zakład zapłacił za przewóz?

  - Monter instalacji i urządzeń sanitarnych pracuje dziennie po 8 godzin, skończy pracę w ciągu 6 dni. O ile dni skróciłby pracę gdyby pracował po 12 godzin dziennie ?

  - Ile wyniesie podatek VAT w wysokości 22 % od kwoty 3600,00 złotych ?

  - Monter otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 700,00 zł. W ciągu miesiąca pobrał zaliczkę w wysokości 30 % wynagrodzenia. W jakiej wysokości otrzyma wynagrodzenie ?

  - Montaż grzejnika trwa 4,5 godziny. Roboczogodzina wynosi 15,60 zł. Jaki będzie koszt montażu grzejnika

  - Pracownik wykonuje pracę codziennie przez 8 godzin. Skończy ją po 10 dniach. Ile godzin dziennie  powinien pracować, aby skończyć tę pracę po 8 dniach?

12.  Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna, która w pomieszczeniu o kubaturze 3000 m³

powoduje całkowitą wymianę powietrza w ciągu 1,5 godziny, charakteryzuje wydajność:

13. Wymiana piecyka C.O. kosztuje 439,00 zł. Klient otrzymał rabat w wysokości 5,7 %. Ile

zapłaci za  wymianę piecyka?

14. Jaki będzie koszt wykonania instalacji C.O. w budynku jednorodzinnym, w którym należy

zamontować 20  sztuk  punktów grzewczych i 14 szt. punktów do poboru ciepłej wody,

jeśli:

- koszt zamontowania punktu grzewczego wynosi 80 zł.,

- koszt zamontowania punktu poboru ciepłej wody wynosi 60 zł.

15. Od ceny brutto 5490,00 zł. odlicz 22% podatku VAT i podaj cenę netto:

16. Ile wyniesie koszt wykonania instalacji wodociągowej rurą ocynkowaną o długości 25 m.

zasilającej zawór  czerpalny. Do wykonania instalacji potrzebne są materiały: 5 szt. kolanek

ocynkowanych ¾ ” w cenie 1,20   zł za sztukę, zawór czerpalny ¾” w cenie 11,00 zł., rura

stalowa ocynkowana ¾” w cenie 6,40 zl. za 1 m.

Koszt ułożenia 1 m rury wynosi 5 zł.

17. Mistrz przepracował 176 godzin, mając 10 zł./ godz. i dodatek stażowy w wysokości 10 %.

Oblicz jakie  otrzyma wynagrodzenie.

18. Jaki będzie koszt wykonania dzieła przy następujących danych do kosztorysu:  Robocizna

1200,00 zł.,   Materiał 6000,00 zł., Sprzęt 200,00 zł., Ko- 80%, Kz- 15 %, Z- 20 %.:

7

19.  Ile wyniesie koszt wykonania instalacji wentylacyjnej w zakładzie przemysłowym jeżeli

należy  zamontować:12 sztuk punktów wywiewnych, 12 sztuk punktów      nawiewnych i 2

wentylatory. Wiadomo że koszt wykonania jednego punktu instalacji nawiewnej i

wywiewnej wynosi 180 złotych, a cena jednego  wentylatora wynosi 1400 złotych.

20.  Podaj koszt wykonania podłączenia kanalizacji do domu jednorodzinnego wiedząc, że do wykonania   instalacji należy wykonać wykop na głębokości 1 m ze spadkiem do   ulicy  długości 14m i ułożyć rurę   tej długości o średnicy 160 mm. Dodatkowo wiadomo, że koszty brutto 1 m rury żeliwnej wynosi 25 zł., a   robocizna brutto ułożenia 1 m rury  i wykonania wykopu wynoszą 15 zł.

- DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- Podanie o przyjęcie do pracy kierujemy do:

- Czas urlopu we wniosku o jego udzielenie powinien być określony:

- Na okoliczność zamówionej przez klienta usługi spisuje się:

- Prawidłowo zaadresowana koperta powinna zawierać:

- Dokumentem potwierdzającym zakup materiałów jest:

- Numer NIP oznacza:

- Przedsiębiorstwo prywatne prowadzone indywidualnie przez osobę fizyczną działa na podstawie:

8. Dokumentem upoważniającym do odliczenia podatku VAT jest:

9. Dokumentem potwierdzającym zakup materiałów jest:

10.  Dokumenty w sprawach pracowniczych powinny być sporządzone w:

11. Numer statystyczny REGON nadaje:

12. Dokumentem potwierdzającym comiesięczną wypłatę wynagrodzeń pracownika jest:

13. Przy zakładaniu rachunku bankowego należy przedłożyć:

14.  Zakończenie wykonanej usługi budowlanej potwierdza się :

15.  Na podstawie którego z zaświadczeń lekarskich pracodawca może zatrudnić pracownika?

16.  Wśród dokumentacji zakładowej firmy nie musi znajdować się:

17.  W obowiązującym systemie zeznanie podatkowe znane jest jako formularz:

18.  Ustalenie podstawy opodatkowania odbywa się na podstawie:

19. Poprzez określenie płacy brutto należy rozumieć kwotę wynagrodzenia pracownika:

20.  Z lewej strony, po treści pisma umieszczamy:

21. Czy składka ZUS opłacana jest:

RYSUNEK ZAWODOWY

1. Rysunek wykonany w skali 1:100 oznacza, że:

2. Średnicę przewodów wodociągowych na rysunkach technicznych oznaczamy w:

3. Wskaż prawidłowe oznaczenie graficzne rysunku miski ustępowej w rzucie poziomym:

4. Wybierz prawidłowo oznaczony na rysunku technicznym zawór przelotowy:

5. Z przedstawionych rysunków wybierz wskazujący oznaczenie wodomierza:

6. Na którym z rysunków oznaczony jest zawór zwrotny?

7. Który z rysunków przedstawia oznaczenie zlewozmywaka?

8. Oś symetrii na rysunku technicznym rysujemy linią:                                                        8

- Omów budowę i zasadę działania giętarki.

- Wymień i omów narzędzia i urządzenia do lutowania i nitowania.

- Wymień i omów narzędzi i urządzenia do spawania i zgrzewania tworzyw sztucznych.

- Wymień i omów narzędzia i urządzenia do przeczyszczania instalacji.

- Podaj i omów narzędzia i sprzęt konieczny do wykonania połączenia wodociągowego.

- Wymień i omów narzędzia i sprzęt potrzebny do montażu przewodów z rur stalowych i tworzyw sztucznych.

- Wymień narzędzia i sprzęt potrzebny do montowania instalacji grzewczych z różnych materiałów.

- Wymień i omów urządzenia potrzebne do wykonania próby szczelności instalacji grzewczej.

- Wymień i omów narzędzia, urządzenia i maszyny do wykonywania robót ziemnych.

- Wymień i omów najczęściej stosowane maszyny do mechanicznej obróbki rur.

- Wymień podstawowe maszyny stosowane do robót ziemnych przy budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Wymień urządzenia do wyznaczania spadków i kierunków przy budowie kanalizacji zewnętrznej.

- Co to jest przecisk pod drogą, a co to jest przewiert i czym się je wykonuje?

- Czym zagęszczamy wykopy liniowe wąskoprzestrzenne?

- Omów tok postępowania w czasie spawania gazem acetylenowo-tlenowym.

- Co to jest aparatura kontrolno-pomiarowa i do czego jest wykorzystywana w instalatorstwie?

- M A T E R I A Ł O Z N A W S T W O

- Wymień rodzaje armatury czerpalnej do zimnej i ciepłej wody.

- Wymień rodzaje naczyń wzbiorczych i omów ich zastosowanie.

- Omów zawór różnicowy jego konstrukcję, działanie i przeznaczenie.

- Wymień rodzaje i warunki zastosowania tworzyw sztucznych w sieciach kanalizacyjnych zewnętrznych- bezciśnieniowych.

- Omów z jakich materiałów wykonuje się wewnętrzne instalacje C.O. z podaniem odpowiednich sposobów łączenia.

- Z jakich materiałów ( przewodów ) możemy wykonać zewnętrzną sieć wodociągową, sieci przesyłowe i przyłącza?

- Wymień rodzaje tworzyw sztucznych stosowanych w instalacjach wewnętrznych wodociągowych ( wody zimnej i ciepłej użytkowej )

- Podaj jakie jest zastosowanie rur w instalacjach i dokonaj ich podziału.

- Podaj co to jest polietylen sieciowy, czym się charakteryzuje i gdzie się go stosuje?

- Podaj jakiego rodzaju tworzywa sztuczne są stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania?

- Podaj przeznaczenie i miejsce montażu czyszczaków oraz syfonów kanalizacyjnych.

- Podaj gdzie i w jakim celu stosujemy zawory bezpieczeństwa, omów ich rodzaje?

- Co to są podpory stałe i przesuwne?

- Wymień rodzaje zaworów grzejnikowych i termostatycznych stosowanych w instalatorstwie sanitarnym.

- Jakim elementem instalacji sanitarnej jest wymiennik ciepła?

- Co to są baterie słoneczne i do czego służą?

- Wymień rodzaje rur preizolowanych.                                                           5